# ZAŁĄCZNIK NR 2

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego numer ZP/2311/38/1558/2024 na:Dostawę materiałów opatrunkowych i dezynfekujących dla Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu

1. Produkt będący przedmiotem zamówienia musi spełniać co najmniej parametry i funkcje wyszczególnione przez Zamawiającego **w kolumnie *a* tabeli poniżej.**
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach i funkcjach technicznych nie gorszych niż wymienione w OPZ, których zastosowanie prowadzić będzie do zakładanego efektu.
3. Wykonawca oferując produkty równoważne zobowiązany jest wykazać, że oferowane produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w OPZ. W takim przypadku Wykonawca do oferty zobowiązany jest dołączyć specyfikację oferowanych produktów równoważnych z podaniem nazwy oferowanych produktów oraz szczegółowym opisem parametrów technicznych. Parametry równoważności zostały określone w OPZ.
4. Ciężar udowodnienia równoważności zaoferowanych produktów spoczywa na Wykonawcy. W przypadku wątpliwości dotyczących równoważności oferowanych produktów, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia we wskazanym terminie wyjaśnień dotyczących treści oferty.
5. Przedmiot zamówienia stanowi dostawę materiałów opatrunkowych i dezynfekujących o parametrach określonych poniżej:

|  |  |
| --- | --- |
| **Parametry wymagane przez Zamawiającego** | **j.m.** |
| *a* | *b* |
| ***Bandaże dziane***  Opaski elastyczne podtrzymujące, niejałowe, pakowane indywidualnie. Wymagane rozmiary i ilości sztuk poniżej:  1) 10cm x 4m – 100 szt  2) 5cm x 4m – 100 szt  3) 15cm x 4m – 50 szt | 1 zestaw |
| ***Bandaże elastyczne***  Bandaże, opaski elastyczne podtrzymująca, niejałowe,  indywidualnie pakowane. Wymagane rozmiary i ilości sztuk poniżej:  1) 8 cmx4m – 50 szt  2) 10cm x 4m – 100 szt  3) 12 cm x 4m- 100 szt | 1 zestaw |
| ***Gaziki jałowe***  Kompresy jałowe z gazy 17 nitkowej złożone z 8 warstw z podwiniętymi brzegami, sterylizowane parą wodną. Rozmiar kompresów: 5x5cm W opakowaniu 100 saszetek zawierających 3szt. jałowych gazików każda. | 6 opakowań |
| ***Gaziki nasączone alkoholem***  Jałowe gaziki włókninowe nasycone 70% alkoholem izopropylowym pakowane pojedynczo. 1 opakowanie zawiera 100 sztuk. | 10 opakowań |
| ***Gaziki niejałowe***  Gaziki niejałowe, 4-warstwowe, rozmiar: 5x5cm , wykonane z włókniny 30g  1 opakowanie zawiera 100 szt. | 6 opakowań |
| ***Gaziki włókninowe***  Kompresy włókninowe niejałowe 4W, 1 opakowanie zawiera 100 sztuk. Wymagane rozmiary i ilości sztuk poniżej:  1) 7,5 cm x 7,5 cm – 30 opakowań  2) 10 cm x 10 cm – 30 opakowań | 1 opakowanie |
| ***Kompresy celulozowe***  Kompresy niejałowe Profumed 10-warstwowe. Wykonane z celulozy, niepylące. Znajdują się na rolce z perforacją. Stosowane podczas dezynfekcji. Rozmiar pojedynczego kompresu: 4 x 5 cm.  1 opakowanie zawiera 2 x 500 szt. | 1 opakowanie |
| ***Kompresy żelowe ciepło- zimno***  Okład w powłoce ochronnej ciepło/zimno typu QMED CARE lub produkt równoważny do wielokrotnego użytku. Wymagane rozmiary i ilości sztuk poniżej:   1. okład rozmiar S – 1 szt. 2. okłady rozmiar M – 3 szt. 3. okład rozmiar L – 1 szt. | 1 zestaw |
| ***Lignina***  Materiał opatrunkowy (wata celulozowa) służący do miejscowej dezynfekcji skóry przed zabiegami i iniekcjami. Chłonna,  niejałowa, nie powoduje podrażnienia skóry ani reakcji alergicznych. Opakowanie zawiera 5 kg ligniny w płatkach. | 1 opakowanie |
| ***Okleina do wenflonów***  Sterylny, jałowy plaster do mocowania kaniul z dodatkową podkładką (z opatrunkiem w miejscu iniekcji). Plaster do mocowania kaniul, wenflonów. 1 opakowanie zawiera 50szt.  Rozmiar 6x8cm | 100 opakowań |
| ***Plaster opatrunkowy włókninowy***  Przylepiec z włókniny przeznaczony do podtrzymywania małych opatrunków, sond i cewników. Pokryty klejem akrylowym, posiada ząbkowane brzegi umożliwiające odrywanie bez pomocy nożyczek. Odpowiedni dla osób ze skórą wrażliwą, skłonną do podrażnień.  Wymiary: *2,5 cm x min. 9m* | 60 sztuk |
| ***Płyn do dezynfekcji powierzchni  1 l bez pompki***  Alkoholowy preparat do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego. Roztwór gotowy do użycia, szerokie spektrum działania obejmujące bakterie (łącznie z MRSA), Tbc, grzyby, wszystkie wirusy osłonione (łącznie z HBV, HCV, HIV) Adeno, Papova, Rota. Preparat wolny od aldehydów. Krótki czas działania, dobra tolerancja materiałowa. | 6 sztuk |
| ***Płyn do dezynfekcji powierzchni z atomizerem***  Płyn do dezynfekcji małych powierzchni sprzętu medycznego: łóżek i foteli zabiegowych, aparatury medycznej i operacyjnej, sprzętu rehabilitacyjnego, szafek pacjenta, blatów oraz innych trudno dostępnych powierzchni. Preparat można stosować do przedmiotów mających kontakt z żywnością. Polecany do dezynfekcji końcówek stomatologicznych przed procesem sterylizacji oraz łyżek protetycznych i wycisków silikonowych. Preparat nie zawiera aldehydu i fenolu.  Pojemność – 1 l. | 15 sztuk |
| ***Płyn do dezynfekcji rąk kanister 5 l***  Chirurgiczna dezynfekcja rąk, dezynfekcja nieuszkodzonej skóry i wyrobów medycznych odpornych na działanie alkoholi. Zawiera substancję czynną etanol 96%. Posiada szerokie spektrum bójcze. Wykazuje działanie natychmiastowe i przedłużone. | 3 sztuki |
| ***Płyn do szybkiej dezynfekcji rąk i skóry, butelka 250 ml ze spryskiwaczem***    Chirurgiczna dezynfekcja rąk, dezynfekcja nieuszkodzonej skóry i wyrobów medycznych odpornych na działanie alkoholi. Substancja czynna 79.9g etanol 96%, zapach (kwas mlekowy, woda oczyszczona).  Szerokie spektrum bójcze, gotowy do użycia  Wykazuje działanie natychmiastowe i przedłużone. | 30 sztuk |